## utrecht
6. Apparatuur Utrecht juli 2015
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier | Type | Aantal fotonen-energien | Electronen | MLC > 5 mm | MLC =< 5 mm | EPID | CBCT | Adem halings regi stratie
|  |  |  | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee
Lineaire versneller 1 | Elekta | Synergy | 3 | ja | ja | nee | nee | ja | nee
Lineaire versneller 2 | Elekta | Synergy | 2 | nee | ja | nee | nee | ja | nee
Lineaire versneller 3 | Elekta | Precise | 2 | ja | ja | nee | ja | nee | nee
Lineaire versneller 4 | Elekta | Precise | 2 | ja | ja | nee | ja | nee | nee
Lineaire versneller 5 | Elekta | Synergy S | 2 | nee | nee | ja | ja | ja | nee
Lineaire versneller 6 | Elekta | Synergy | 2 | nee | nee | ja | ja | ja | nee
Lineaire versneller 7 | Elekta | Synergy | 2 | nee | nee | ja | ja | ja | nee
Lineaire versneller 8 | Elekta | Synergy | 2 | nee | nee | ja | ja | ja | nee
Lineaire versneller 9 | Elekta | Synergy | 2 | nee | nee | ja | nee | ja | nee
Lineaire versneller 10 | Elekta | Synergy | 2 | nee | nee | ja | nee | ja | nee
Lineaire versneller 11
Lineaire versneller 12
Lineaire versneller 13
Lineaire versneller 14
6.2 Simulatoren
| Leverancier | Type | CT-optie
ja/nee
Simulator 1 | Geen
6.3 CT-scanners
| Leverancier | Type | Gantry-opening | Adem halings regi stratie
|  |  | (cm) | ja/nee
CT-scanner 1 | Philips | Brilliance WideBore | 85 | ja
6.4 Treatment planning
|  |  | Aantal licenties | Aantal stations
Werkstations tbv treatment planning |  |  | 16 | 16
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  |  | 8 | 8
waarvan geschikt voor stereotaxie |  |  | 16 | 16
waarvan geschikt voor brachytherapie |  |  | 5 | 5
Specifiek, nl. |  |  | 1 | 1
6.5 Brachytherapie
| Leverancier | Type | Type LDR/ PDR/ HDR
Afterloader 1 | Nucletron | microselectron | HDR
Afterloader 2 | Nucletron | microselectron | PDR
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | Energie
| Gulmay | D 3225 | 2005 | 2019 | 50-200 KeV
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
| Leverancier | Type
CT-scanner | Philips | 256 slice
MRI-scanner | Philips | 1.5 T
MRI-scanner | Philips | 1.5 T
MRI-scanner | Philips | 3 T
PET-(CT)-scanner | Siemens | Biograph 40 mCT

## RC west-Haaglanden
instellingen | RCWEST-MCHaaglanden
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier Lineaire versneller | Type | EPID
ja/nee
Lineaire versneller 1 | Elekta | Precise | ja
Lineaire versneller 2 | Elekta | Versa HD | ja
Lineaire versneller 3 | Elekta | Synergy | ja
Lineaire versneller 4 | Varian/Brainlab | Novalis | Exactrac
Lineaire versneller 5 | IntraOp | Mobetron IORT | nee
Lineaire versneller 6
Lineaire versneller 7
Lineaire versneller 8
Lineaire versneller 9
Lineaire versneller 10
6.2 Simulatoren
| Leverancier Simulator | Type
Simulator 1
Simulator 2
Simulator 3
Simulator 4
Simulator 5
6.3 CT-scanners
| CT simulator | Leverancier | Type
CT-scanner 1 | CT-scanner 1 | Philips | Brilliance Big Bore
CT-scanner 2
CT-scanner 3
6.4 Treatment planning | Treatment Planning | Type
Werkstations tbv treatment planning | Werkstations tbv treatment planning |  | 25
| waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) | Pinnacle | 10
| waarvan geschikt voor stereotaxie | Brainlab Iplan | 5
| waarvan geschikt voor brachytherapie | Nucletron Oncentra | 2
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT)
waarvan geschikt voor stereotaxie
voor brachytherapie
Specifiek, nl.
6.5 Brachytherapie
|  | Leverancier | Type
Afterloader 1 | Afterloader 1 | Nucletron Seed Selectron | LDR
Afterloader 2 | Afterloader 2 | Nucletron Flexitron | HDR
Afterloader 3
Afterloader 4
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
| Orthovolt | Hille | 50-200kV
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
CT-scanner | MRI op radiologie | Siemens
MRI-scanner | PET/CT samen met GHZ, Gouda | Siemens
PET-(CT)-scanner
C boog mobiel

## MAASTRO
6. Apparatuur Maastro juli 2015
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier | Type | Aantal fotonen-energien | Electronen | MLC > 5 mm | MLC =< 5 mm | EPID | CBCT | Adem halings regi stratie
|  |  |  | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee
Lineaire versneller 1 | Varian | TrueBeam STx | 2 | nee | ja | ja | ja | ja | ja
Lineaire versneller 2 | Varian | TrueBeam STx | 2 | nee | ja | ja | ja | ja | ja
Lineaire versneller 3 | Varian | TrueBeam | 2 | nee | ja | nee | ja | ja | ja
Lineaire versneller 4 | Varian | TrueBeam | 2 | ja | ja | nee | ja | ja | ja
Lineaire versneller 5 | Varian | TrueBeam | 2 | ja | ja | nee | ja | ja | ja
Lineaire versneller 6 | Varian | TrueBeam | 2 | nee | ja | nee | ja | ja | ja
Lineaire versneller 7
Lineaire versneller 8
Lineaire versneller 9
Lineaire versneller 10
Lineaire versneller 11
Lineaire versneller 12
Lineaire versneller 13
Lineaire versneller 14
6.2 Simulatoren
| Leverancier | Type | CT-optie
ja/nee
Simulator 1
6.3 CT-scanners
| Leverancier | Type | Gantry-opening | Adem halings regi stratie
|  |  | (cm) | ja/nee
CT-scanner 1 | Siemens | Biograph 40 (PETCT) | 70 | ja
CT-scanner 1 | Siemens | Sensation Open | 82 | ja
CT-scanner 1 | Siemens | Sensation 10 | 70 | nee
6.4 Treatment planning
|  |  | Aantal licenties | Aantal stations
Werkstations tbv treatment planning |  |  | 15 | 25
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  |  | 15 | 25
waarvan geschikt voor stereotaxie |  |  | 15 | 25
waarvan geschikt voor brachytherapie |  |  | 15 | 25
Specifiek, nl. brachy LDR (Variseed) |  |  | 2 | 2
Specifiek, nl. brachy HDR-prostaat (Vitesse) |  |  | 2 | 2
6.5 Brachytherapie
| Leverancier | Type | Type LDR/ PDR/ HDR
Afterloader 1 | Varian | iX PLUS | HDR
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | Energie
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
| Leverancier | Type
CT-scanner
MRI-scanner
MRI-scanner
MRI-scanner
PET-(CT)-scanner | Siemens | Biograph 40

## isala
6. Apparatuur ISALA
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier | Type | EPID | CBCT
|  |  | ja/nee | ja/nee
Lineaire versneller 1 | Elekta | Axesse | ja | ja
Lineaire versneller 2 | Elekta | Synergy | ja | nee
Lineaire versneller 3 | Elekta | Synergy | ja | nee
Lineaire versneller 4 | Elekta | Synergy | ja | ja
6.2 Simulatoren
| Leverancier | Type
Simulator 1 | Elekta | Precise sim
6.3 CT-scanners
| Leverancier | Type
CT-scanner 1 | Philips | 16slice Bigbore Brilliance
6.4 Treatment planning
Werkstations tbv treatment planning |  |  | 18
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  |  | 14
waarvan geschikt voor stereotaxie |  |  | 14
waarvan geschikt voor brachytherapie |  |  | 1
Specifiek, nl.
6.5 Brachytherapie
| Leverancier | Type
Afterloader 1 | Varian | HDR
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
| Leverancier | Type
CT-scanner | Philips | 64 slice
MRI-scanner | Philips
PET-(CT)-scanner | Philips

## BVI
instellingen | Instittuut Verbeeten
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier | Type | EPID
ja/nee
Lineaire versneller 1 | Varian | Trilogy | ja
Lineaire versneller 2 | Varian | iX | ja
Lineaire versneller 3 | Varian | iX | ja
Lineaire versneller 4 | Varian | iX | ja
Lineaire versneller 5 | Varian | iX | ja
Lineaire versneller 6 | Varian | iX | ja
Lineaire versneller 7 | Varian | iX | ja
Lineaire versneller 8 | Varian | TrueBeam | ja
Lineaire versneller 9
Lineaire versneller 10
6.2 Simulatoren
Simulator 1
Simulator 2
Simulator 3
Simulator 4
Simulator 5
6.3 CT-scanners
| Leverancier | Type
CT-scanner 1 | GE | Optima 580
CT-scanner 2 | GE | Optima 580
CT-scanner 3
6.4 Treatment planning
Werkstations tbv treatment planning |  | 18
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT)
12
waarvan geschikt voor stereotaxie
4
voor brachytherapie
| Oncentra Brachy | 1
| variseed | 2
Specifiek, nl.
6.5 Brachytherapie
| Leverancier | Type
Afterloader 1 | Elekta | hdr
Afterloader 2 | Elekta | pdr
Afterloader 3
Afterloader 4
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
| Leverancier | Type
nvt
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
| Leverancier | Type
CT-scanner
MRI-scanner | GE (via TSZ) | 1,5 T
PET-(CT)-scanner | Philips | Gemini TF
C boog mobiel | Philips

## catherina
6. Apparatuur Catherina
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | Aantal fotonen-energien | Electronen | MLC > 5 mm | MLC =< 5 mm | EPID | CBCT | Adem halings regi stratie
[6 empty] | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee
Lineaire versneller 1 | Philips | SL15 IORT | 2005 | 2015 | 0 | ja | nee | nee | nee | nee | nee
Lineaire versneller 2 | Elekta | Synergy | 2005 | 2015 | 2 | nee | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 3 | Elekta | Synergy | 2005 | 2018 | 2 | ja | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 4 | Elekta | Synergy | 2008 | 2019 | 2 | nee | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 5 | Elekta | Agility | 2013 | 2023 | 2 | nee | nee | ja | ja | ja | nee
Lineaire versneller 6 | Elekta | Precise | 2004 | 2016 | 2 | ja | ja | nee | ja | nee | nee
Lineaire versneller 7 | Elekta | Precise | 2004 | 2017 | 2 | ja | ja | nee | ja | nee | nee
Lineaire versneller 8 | Elekta | Precise | 2004 | 2015 | 2 | nee | ja | nee | ja | nee | nee
Lineaire versneller 9
Lineaire versneller 10
Lineaire versneller 11
Lineaire versneller 12
Lineaire versneller 13
Lineaire versneller 14
6.2 Simulatoren
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | CT-optie | Hoofdlokatie / Satelliet
[5 empty] | ja/nee | Hoofd/Sat
Simulator 1
Simulator 2
Simulator 3
Simulator 4
Simulator 5
6.3 CT-scanners
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | Gantry-opening | Adem halings regi stratie | Hoofdlokatie / Satelliet
[5 empty] | (cm) | ja/nee | Hoofd/Sat
CT-scanner 1 | Philips | 16 slice | 2005 | 2018 | 85 | ja | H
CT-scanner 2
CT-scanner 3
6.4 Treatment planning
|  |  | Jaar van aanschaf | Aantal licenties | Aantal stations
Werkstations tbv treatment planning |  |  | 1999 | 10 | 30
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  |  |  | 6 | 30
waarvan geschikt voor stereotaxie |  |  |  | 6 | 30
waarvan geschikt voor brachytherapie |  |  | 2009 | 1 | 1
waarvan geschikt voor brachytherapie |  |  | 2011 | 1 | 1
Specifiek, nl. |  | variseed | 2000 | 2 | 2
6.5 Brachytherapie
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | Type LDR/ PDR/ HDR
Afterloader 1 | Nucletron | Flexitron | 2009 | 2019 | HDR
Afterloader 2
Afterloader 3
Afterloader 4
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf | Jaar van geplande vervanging | Energie
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
| Leverancier | Type | Jaar van aanschaf (of "huur") | Uren / week (indien "huur") | Vol doende capa citeit | Adem halings regi stratie
[5 empty] | ja / nee | ja/nee
CT-scanner
MRI-scanner | Philips | 2x1,5T+3T | huur | 500 slots/j | ja | nee
PET-(CT)-scanner | Philips | Gemini | huur | ~2 d/week | ja | nee

## erasmus
instellingen | erasmus
6.1 Lineaire versnellers (of vergelijkbare MV apparatuur)
| Leverancier Lineaire versneller | Type | Aantal fotonen-energien | Electronen | MLC > 5 mm | MLC =< 5 mm | EPID | CBCT | Adem halings regi stratie
|  |  |  | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee
Lineaire versneller 1 | Elekta | Synergy | 2 | nee | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 2 | Elekta | Synergy | 3 | nee | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 3 | Elekta | Synergy | 3 | nee | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 4 | Elekta | Synergy | 3 | nee | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 5 | Elekta | Synergy | 3 | ja | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 6 | Elekta | Synergy | 3 | ja | ja | nee | ja | ja | nee
Lineaire versneller 7 | Varian | Clinac 600 C | 1 | nee | nee | ja | ja | nee | nee
Lineaire versneller 8 | Varian | Clinac 2300C | 2 | ja | nee | ja | ja | nee | nee
Lineaire versneller 9 | Varian | Clinac 2300C | 2 | ja | nee | ja | ja | nee | nee
Lineaire versneller 10 | Varian | Clinac 2300C | 2 | ja | nee | ja | ja | nee | nee
Lineaire versneller 11 | Siemens | Primus | 2 | ja | ja | nee | ja | nee | nee
Lineaire versneller 12 | Accuray | Cyberknifes | 1 | nee | nee | ja | nee | nee | ja |  | wel kV planar en in-room CT
Lineaire versneller 13 | Accuray | Cyberknifes | 1 | nee | nee | nee | nee | nee | ja | wel kV planar
6.2 Simulatoren
| Leverancier Simulator | Type
Simulator 1 | nvt
Simulator 2
Simulator 3
Simulator 4
Simulator 5
6.3 CT-scanners
| Leverancier | Type | Gantry-opening | Adem halings regi stratie
|  |  | (cm) | ja/nee
CT-scanner 1 | Siemens | Sensation Open | 82 | ja
CT-scanner 2 | Siemens | Sensation Open | 82 | ja
CT-scanner 3 | Siemens | Sensation Open | 82 | ja
CT-scanner 4 | Siemens | Somaton Definition AS | 80 | ja
6.4 Treatment planning | Treatment Planning | Type | aantal stations
Werkstations tbv treatment planning |  | Xio/Monaco | 19
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  | Monaco | 7
waarvan geschikt voor stereotaxie |  | Multiplan | 6
voor brachytherapie |  | Oncentra | 2
Specifiek, nl.
6.5 Brachytherapie
|  | Leverancier | Type
Afterloader 1 |  | Elekta | HDR
Afterloader 2
Afterloader 3
Afterloader 4
6.6 Contact - en Orthovolttherapie
nvt
6.7 Gebruik andere apparatuur tbv treatment planning
CT-scanner
MRI-scanner | MRIs op Radiologie | GE
PET-(CT)-scanner | PET-CTs op Nucleaire Geneeskunde | Siemens
C boog mobiel | (tbv brachy) | Nucletron

## Rddg-LUMC
6. Apparatuur aug 2015 | LUMC / RDGG
|  | Leverancier | Type | EPID
ja/nee
Lineaire versneller 1 | Lineaire versneller 2 LUMC | Elekta | Synergy Agility | ja | MV + XVI
Lineaire versneller 2 | Lineaire versneller 3 LUMC | Elekta | Synergy Agility | ja | MV + XVI
Lineaire versneller 3 | Lineaire versneller 4 LUMC | Elekta | Synergy | ja | MV
Lineaire versneller 4 | Lineaire versneller 5 LUMC | Elekta | Synergy | ja | MV
Lineaire versneller 5 | Lineaire versneller 6 LUMC | Elekta | Precise | ja | MV
Lineaire versneller 6
Lineaire versneller 7 | Lineaire versneller 1 RDG | Elekta | Synergy Agility | ja | MV + XVI (kV)
Lineaire versneller 8 | Lineaire versneller 2 RDG | Elekta | Synergy Agility | ja | MV + XVI (kV)
6.2 Simulatoren
Simulator 1 | Simulator LUMC | Elektra/Nucletron | Precise Sim | is buiten gebruik genomen
6.3 CT-scanners
|  | Leverancier | Type
| CT scanner LUMC | Philips | Brilliance Big Bore
CT-scanner 1 | CT scanner LUMC | Philips | ACQsim | wordt 01-09-2015 buiten gebruik genomen
| CT scanner RDGG | Philips | Brilliance Big Bore
6.4 Treatment planning
Werkstations tbv treatment planning
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  | Fabrikant | Type
waarvan geschikt voor stereotaxie | Werkstations tbv treatment planning LUMC | Philips | Pinnacle (thin client)
waarvan geschikt voor brachytherapie | waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) LUMC | Philips | Pinnacle
Specifiek, nl. | waarvan geschikt voor stereotaxie LUMC | Philips | Pinnacle
| waarvan geschikt voor brachytherapie LUMC | Nucletron | Oncentra
| waarvan geschikt voor brachytherapie LUMC | Varian | Variseed
| Werkstations tbv treatment planning RDG | Philips | Pinnacle (thin client)
| waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) RDG | Philips | Pinnacle
| waarvan geschikt voor stereotaxie RDG | Philips | Pinnacle
| iPlan RDG | Brainlab
6.5 Brachytherapie
|  | Leverancier | Type
Afterloader 1 | Afterloader LUMC | Nucletron | Microselectron HDR
Afterloader 2

## mst
6. Apparatuur MST aug 2015
Lineaire versneller 1 | Leverancier | Type | EPID
Lineaire versneller 2 |  |  | ja/nee
Lineaire versneller 3 | Varian | Truebeam | ja
Lineaire versneller 4 | Varian | Truebeam | ja
Lineaire versneller 5 | Varian | Clinac 21IX | ja
Lineaire versneller 6 | Varian | Clinac 21IX | ja
6.2 Simulatoren
Simulator 1
6.3 CT-scanners |  | Leverancier | Type
| CT-scanner 1 | GE | Lightspeed Full-body RT 16
6.4 Treatment planning
Aantal stations
Werkstations tbv treatment planning | 12
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) | 7
waarvan geschikt voor stereotaxie | 7
waarvan geschikt voor brachytherapie | 1
Specifiek, nl.
6.5 Brachytherapie
| Leverancier | Type
Afterloader 1 | Elekta | Flexitron
Afterloader 2
| Leverancier | Type
CT-scanner
MRI-scanner | Philips | 3,0 T Intera
PET-(CT)-scanner | Siemens | Symbia

## ZRTI
6. Apparatuur ZRTI aug 2015
| Leverancier | Type | EPID
ja/nee
Lineaire versneller 1 | Varian | Trilogy | ja
Lineaire versneller 2 | Varian | 2300 | ja
Lineaire versneller 3 | Varian | 23EX | ja
Lineaire versneller 4 | Varian | 23EX | ja
Lineaire versneller 5 | Varian | TrueBeam | ja
Lineaire versneller 6 | Varian | TrueBeam | ja
6.2 Simulatoren
| Leverancier | Type
Simulator 1 | Varian | Acuity
6.3 CT-scanners | Leverancier | Type
CT-scanner 1 | GE | Discovery
CT-scanner 2 | GE | Optima
6.4 Treatment planning
Werkstations tbv treatment planning |  | 8
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  | 8
waarvan geschikt voor stereotaxie |  | 8
waarvan geschikt voor brachytherapie |  | n.v.t.
Specifiek, nl. |  | n.v.t.
6.5 Brachytherapie
Afterloader 1
Afterloader 2
CT-scanner
MRI-scanner
MRI-scanner
MRI-scanner
PET-(CT)-scanner

## ARTI
6. Apparatuur ARTI okt 2015 | ARTI
| Leverancier | Type | EPID
ja/nee
Lineaire versneller 1 | Elekta | PriciceTreatment System | ja
Lineaire versneller 2 | Elekta | Axesse | ja
Lineaire versneller 3 | Elekta | PriciceTreatment System | ja
Lineaire versneller 4 | Elekta | Synergy | ja
Lineaire versneller 5 | Elekta | Synergy | ja
Lineaire versneller 6 | Elekta | Synergy | ja
Lineaire versneller 7 | Elekta | Synergy | ja
6.2 Simulatoren
Simulator 1
6.3 CT-scanners
|  | Leverancier | Type
CT-scanner 1 | CT-scanner 1 | Toshiba | Aquilion
6.4 Treatment planning
Werkstations tbv treatment planning |  |  | 12
waarvan geschikt voor inverse plannen (IMRT) |  |  | 4
waarvan geschikt voor stereotaxie |  |  | 2
waarvan geschikt voor brachytherapie |  |  | 3
Specifiek, nl. | Specifiek, nl. Extern Pinnacle met Thinclients
6.5 Brachytherapie
Brachy: OCBrachy, Flexiplan en PSID
| Leverancier | Type
Afterloader 1 | Elekta (IsoDose/Nucletron) | uPDR
Afterloader 2 | Elekta (IsoDose/Nucletron) | HDR